| Организация |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо |  |
| Телефон /факс, e-mail |  |
| Наименование объекта |  |
| Адрес объекта |  |

Стандартная конструкция КНС включает в себя:

- корпус;

- насосное оборудование;

- автоматические трубные муфты для монтажа/демонтажа насосного оборудования;

- направляющие для спуска и подъема насосов;

- трубопроводы обвязки насосного оборудования;

- запорно-регулирующую арматуру;

- датчики уровня;

- площадку обслуживания;

- лестницы;

- цепи для спуска/подъема насосов и корзины;

- крышку;

- вентиляционный патрубок;

- кабельный ввод, для подключения питания и автоматики насосов;

- щит управления насосной станцией.

Опросный лист КНС №__

| Категория надежности насосной станции | □I | □II |  |  | □III |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная и минимальная температуры воздуха в районе размещения оборудования, °С |  |  |  |  |  |
| Тип грунта |  |  |  |  |  |
| Уровень грунтовых вод от поверхности земли, мм |  |  |  |  |  |
| Размещение КНС | □ под газоном |  |  |  |  |
|  | □ под проезжей частью |  |  |  |  |
|  | □ другое |  |  |  |  |
| Суммарный расход КНС | м3/ч |  | л/с |  |  |
| Требуемый напор насоса, м |  |  |  |  |  |
| Взрывозащищенное исполнение насоса | □ да |  | □ нет |  |  |
| Общее количество насосов, шт: |  |  |  |  |  |
| - рабочих |  |  |  |  |  |
| - резервных |  |  |  |  |  |
| - на складе |  |  |  |  |  |
| Агрессивный сток | □ да |  | □ нет |  |  |
| Тип стока | □ ливневой |  |  |  |  |
|  | □ хозяйственно-бытовой |  |  |  |  |
|  | □ производственный |  |  |  |  |
| Максимальный размер твердых включений, мм |  |  |  |  |  |
| Взмучивающий клапан | □ да |  | □ нет |  |  |
| Подводящий трубопровод: |  |  |  |  |  |
| - кол-во подводящих трубопроводов, шт | □1 | □2 |  |  | □3 |
| - глубина заложения лотка трубы от поверхности земли, мм |  |  |  |  |  |
| - марка и тип трубы |  |  |  |  |  |
| - диаметр, мм |  |  |  |  |  |
| - направление, ч |  |  |  |  |  |
| - тип соединения (фланец, муфта, сварка) |  |  |  |  |  |
| Напорный трубопровод: |  |  |  |  |  |
| - кол-во напорных трубопроводов, шт | □1 |  | □2 |  |  |
| - глубина заложения лотка трубы от поверхности земли, мм |  |  |  |  |  |
| - длина напорного участка |  |  |  |  |  |
| - разность геодезических высот начала и конца напорного участка |  |  |  |  |  |
| - марка и тип трубы |  |  |  |  |  |
| - диаметр, мм |  |  |  |  |  |
| - направление, ч |  |  |  |  |  |
| - тип соединения (фланец, сварка) |  |  |  |  |  |
| Кабельный ввод |  |  |  |  |  |
| - кол-во вводов, шт | □1 |  | □2 |  |  |
| - глубина заложения кабеля от поверхности земли, мм |  |  |  |  |  |
| - диаметр ввода, мм |  |  |  |  |  |
| - направление, ч |  |  |  |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |  |
| Щит управления |  |  |  |  |  |
| - размещение | □ уличное УХЛ1 (-40°С/+40°С) |  |  |  |  |
|  | □ в помещении |  |  |  |  |
| - количество вводов, шт |  |  |  |  |  |
| - автоматический ввод резерва | □ да |  |  | □ нет |  |
| - плавный пуск | □ да |  |  | □ нет |  |
| - диспетчеризация | □ да |  |  | □ нет |  |
| - светозвуковая сигнализация | □ да |  |  | □ нет |  |
| - взрывозащищенное исполнение шкафа | □ да |  |  | □ нет |  |
| - расстояние от щита управления до насосов с учетом глубины КНС, м |  |  |  |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |  |